医療機器管理システム

業務要件定義書

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書番号 | BRD-SHIP-001 |
| バージョン | 1.0 |
| 作成日 | 2026-03-02 |
| ステータス | ドラフト |
| 作成者 |  |
| 承認者 |  |

改訂履歴

| 版 | 日付 | 変更内容 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-03-02 | 初版作成 |  |

目次

目次	2

はじめに	4

本書の目的	4

対象読者	4

関連ドキュメント	4

システム概要	5

システムの背景	5

システムの目的	5

システムの利用形態	5

ユーザーと役割	6

利用者区分	6

権限の基本方針	6

業務領域	7

業務フロー	8

現有品調査	8

業務概要	8

業務フロー	8

業務ルール	8

データ整備	8

業務概要	8

業務フロー	8

業務ルール	8

リモデル（購入申請管理）	9

業務概要	9

業務フロー	9

業務ルール	9

見積・発注・検収	9

業務概要	9

業務フロー（見積登録5ステップ）	9

業務ルール	9

通常申請（購入・移動・廃棄）	10

業務概要	10

申請種別	10

業務ルール	10

点検・保守	10

業務概要	10

業務フロー（院内点検）	10

業務ルール	10

修理	11

業務概要	11

業務フロー	11

業務ルール	11

貸出	11

業務概要	11

業務フロー（院内貸出）	11

業務フロー（他施設借用）	12

業務ルール	12

棚卸し	13

業務概要	13

業務ルール	13

マスタ管理	13

業務概要	13

横断的な業務ルール	14

データ階層	14

フィルター連動ルール	14

QRコード体系	14

ドキュメント管理	14

原本リスト管理	14

用語定義	15

はじめに

本書の目的

本書は、医療機器管理システム（以下「本システム」）の業務要件を定義するものである。本システムが対象とする業務領域、業務フロー、ユーザーの役割、業務ルールを明確にし、開発チームおよびステークホルダー間の共通認識を形成することを目的とする。

対象読者

- プロジェクトオーナー・顧客

- プロジェクトマネージャー

- 開発チームメンバー

- テスト担当者

関連ドキュメント

| 文書名 | 文書番号 | 概要 |
| --- | --- | --- |
| 機能要件定義書 | FRD-SHIP-001 | 画面単位の機能要件詳細 |
| 非機能要件定義書 | NFR-SHIP-001 | 性能・セキュリティ・可用性等 |
| DB設計書 | DBS-SHIP-001 | データベース構造・ER図 |
| API設計書 | API-SHIP-001 | REST APIエンドポイント定義 |
| ロール別権限定義書 | RPD-SHIP-001 | ロール別の操作権限マトリクス |
| 機能一覧・工数見積 | FLE-SHIP-001 | 機能一覧と開発工数見積 |

システム概要

システムの背景

医療機関では数千点に及ぶ医療機器を保有しており、その取得から廃棄までのライフサイクル全体を適切に管理する必要がある。特に以下の課題が存在する。

- 紙台帳やExcelによる管理では、データの整合性維持が困難

- 移転新築（リモデル）時の資産処理判定が属人的で非効率

- 点検・保守の期限管理が手動で、漏れが発生しやすい

- 貸出機器の所在把握がリアルタイムにできない

- 見積書の内容を資産台帳に転記する作業が大きな負担

システムの目的

本システムは、医療機関における医療機器のライフサイクル管理を一元化し、以下を実現する。

- 資産情報の一元管理とリアルタイム可視化

- QRコードによる機器の個体識別とトレーサビリティ

- 移転新築時の資産処理判定と見積依頼ワークフローの効率化

- 点検・保守スケジュールの自動管理

- 貸出・返却のリアルタイム管理

- 見積書OCR + AI推奨による資産登録作業の省力化

システムの利用形態

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| システム形態 | Webアプリケーション（ブラウザベース） |
| 利用デバイス | PC（主）、タブレット、スマートフォン |
| オフライン対応 | 現有品調査・日常点検でオフライン動作可能（データは後日同期） |
| 利用者数 | SHIP側: 数十名 / 病院側: 施設あたり数十〜数百名（想定） |

ユーザーと役割

利用者区分

本システムの利用者は大きく「SHIP側」と「病院側」に分かれる。

| 区分 | ロールID | ロール名 | 主な役割 |
| --- | --- | --- | --- |
| SHIP側 | admin | システム管理者 | 全機能へのフルアクセス。システム設定・ユーザー管理を担当 |
| SHIP側 | consultant | SHRCコンサルタント | リモデル業務の推進。編集リスト管理・見積管理を担当 |
| SHIP側 | sales | GHS営業 | 見積・発注業務を担当。リモデル管理は参照のみ |
| 病院側 | office_admin | 事務管理者 | 病院内の資産管理全般。申請承認・マスタ管理を担当 |
| 病院側 | office_staff | 事務担当者 | 日常の資産管理業務。申請作成・データ入力を担当 |
| 病院側 | clinical_staff | 臨床スタッフ | 修理申請・貸出返却・点検実施など現場業務を担当 |

権限の基本方針

- SHIP側ユーザーは複数施設を横断して操作できる

- 病院側ユーザーは自施設のデータのみ操作できる

- 臨床スタッフは現場業務（修理申請・貸出・点検実施）に限定される

- マスタ管理はシステム管理者および事務管理者のみ操作可能

- 詳細な権限定義は「ロール別権限定義書（RPD-SHIP-001）」を参照

業務領域

本システムが対象とする業務領域を以下に示す。各業務領域の詳細フローは第5章で定義する。

| No | 業務領域 | 概要 | 主な利用者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 現有品調査 | 病院内の医療機器を現地で調査・登録する | コンサル, 事務担当 |
| 2 | データ整備 | 調査データ・台帳データの突合・修正・マスタ紐付けを行う | コンサル, 事務管理者 |
| 3 | リモデル（購入申請） | 移転新築や病院統合などのプロジェクトにおいて、現有品の調査から新施設へ設置する資産の購入や廃棄等、数ヵ年に渡りヒアリング・計画から実行までを行う。 | コンサル, 営業 |
| 4 | 見積・発注・検収 | 見積書のOCR取込・AI推奨による資産登録、発注・検収を管理する | 営業, 事務管理者 |
| 5 | 通常申請（購入・移動・廃棄） | 日常運用における各種申請の作成・承認・執行を行う | 事務担当, 事務管理者 |
| 6 | 点検・保守 | 定期点検の計画・実施・結果記録、メーカー保守を管理する | 臨床スタッフ, 事務管理者 |
| 7 | 修理 | 機器故障時の修理申請から完了までを管理する | 臨床スタッフ, 営業 |
| 8 | 貸出 | 院内機器の貸出・返却をリアルタイムで管理する。他施設からの機器借用（借用申請・タスク管理）も含む | 臨床スタッフ |
| 9 | 棚卸し | 資産の実在確認と設置場所の差異検出を行う | 事務担当, 臨床スタッフ |
| 10 | マスタ管理 | 施設・資産分類・部署・業者等のマスタデータを維持する | 管理者 |

業務フロー

現有品調査

業務概要

病院内に設置されている医療機器を実地で調査し、機器情報をシステムに登録する業務。移転新築（リモデル）の初期段階や、新規導入時に実施する。現地のネットワーク環境に依存しないオフライン動作に対応する。

業務フロー

┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐

│ 事前準備  │───→│ 場所選択  │───→│ 現地調査  │───→│ データ送信 │───→│ 内容修正  │

│(オフライン│    │(棟/階/   │    │(QR貼付+  │    │(サーバー │    │(マスタ   │

│ DL)      │    │ 部門選択) │    │ 資産入力) │    │ 同期)    │    │ 紐付け)  │

└──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘

業務ルール

- 調査開始前にマスタデータ（施設・資産分類）をデバイスにダウンロードする

- 各機器にQRラベルを貼付し、ラベル番号をキーとして情報を登録する

- メーカー名・型式等はSHIP資産マスタからの選択を基本とし、マスタにない場合はフリー入力を許容する

- 調査データはオフラインでローカル保存し、ネットワーク復帰後にサーバーへ同期する

- 同期後、現有品調査修正画面でマスタ紐付け状態を確認し、フリー入力をマスタデータに紐付ける

データ整備

業務概要

現有品調査データ、固定資産台帳、ME機器台帳など複数のデータソースを突合し、正確な資産台帳（原本）を構築する業務。

業務フロー

┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐

│ 台帳取込  │───→│ 資産突合  │───→│ データ突合 │───→│ 原本確定  │

│(Excel    │    │(AI推奨に │    │(複数台帳 │    │(確定処理 │

│ アップ)  │    │ よる紐付) │    │ の3面突合)│    │ → 原本)  │

└──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘

業務ルール

- 固定資産台帳・ME機器台帳はExcelファイルでアップロードする

- 資産突合ではAIによるコサイン類似度検索で候補を提示し、ユーザーが確認・適用する

- データ突合は調査データ・固定資産台帳・ME機器台帳の3者間で行う

- 突合ステータス（完全一致/部分一致/数量不一致/再確認/未確認/未登録）を管理する

- 台帳データは別ウィンドウで表示し、メインウィンドウとフィルターを同期する

リモデル（購入申請管理）

業務概要

移転新築に伴う医療機器の購入要望を管理する業務。原本資産を複製した「編集リスト」上で購入申請（新規・更新・増設）を受け付け、見積依頼グループを作成して見積取得プロセスに繋げる。

業務フロー

┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐

│ 編集リスト│───→│ 購入申請  │───→│ 編集リスト│───→│ 見積依頼  │───→│ 見積登録  │

│ 作成     │    │ 受付     │    │ への追加  │    │ グループ  │    │ ウィザード│

│(原本複製)│    │(新規/更新│    │(要望機器 │    │ 作成     │    │(5ステップ│

│          │    │ /増設)   │    │ をリスト化)│    │          │    │ 処理)    │

└──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘

業務ルール

- 編集リストは誰でも何回でも作成できる作業用リストである

- 編集リストは作成時点の原本資産のスナップショット（複製）を保持する

- 購入申請には新規購入・更新・増設の3種類がある

- 見積依頼グループは複数の申請をまとめて業者へ見積依頼するための単位である

- 申請のインライン編集（ダブルクリック）および一括編集に対応する

- リモデルクローズ時に個別施設マスタの新居設置情報を現状設置情報に更新する

見積・発注・検収

業務概要

見積書のOCR取込からAIによる資産マスタ紐付け、価格按分、仮登録、発注、検収までの一連のワークフローを管理する業務。

業務フロー（見積登録5ステップ）

┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐

│ Step1    │───→│ Step2    │───→│ Step3    │───→│ Step4    │───→│ Step5    │

│ PDF      │    │ OCR解析   │    │ 登録区分  │    │ 個体紐付  │    │ 価格按分  │

│ アップ   │    │ 結果確認  │    │ +マスタ   │    │ け       │    │          │

│          │    │          │    │  紐付け   │    │          │    │          │

└──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘

───→ 仮登録確認 ───→ 発注登録 ───→ 検収登録 ───→ 原本登録

業務ルール

- 見積書はPDF形式でアップロードし、OCRで明細を自動抽出する

- 登録区分は6種類: A表紙 / B明細代表 / C個体管理 / D付属品 / E役務 / F値引き

- AIマッチングではコサイン類似度でマスタ候補を提示し、ユーザーが確認・修正する

- 価格按分は親品目（B明細代表）から子品目（C個体管理・D付属品）へ定価比率で按分する

- 発注種別は購入・割賦・ファイナンスリース・オペレーティングリース・レンタルから選択する

- 検収完了後に原本リストへ資産レコードが追加される

通常申請（購入・移動・廃棄）

業務概要

リモデル以外の日常運用における各種申請業務。資産一覧画面から購入・移動・廃棄の申請を作成し、タスク管理画面で受付・見積・発注・執行までを管理する。

申請種別

| 申請種別 | 概要 | 執行後の原本操作 |
| --- | --- | --- |
| 新規購入申請 | 新しい機器の購入要望 | 原本リストにレコード追加 |
| 更新申請 | 既存機器の買い替え要望 | 原本リストにレコード追加（旧機器は廃棄連携） |
| 増設申請 | 既存機器と同種の追加要望 | 原本リストにレコード追加 |
| 移動申請 | 機器の設置場所変更 | 原本リストのレコード更新（場所情報） |
| 廃棄申請 | 不要機器の処分 | 原本リストのレコード削除 |

業務ルール

- 申請は資産一覧画面から対象資産を選択して作成する

- 移動申請では個別施設マスタの旧→新マッピングが自動適用される

- 購入系申請（新規・更新・増設）は購入管理タブで受付→見積→発注→検収のフローで処理する

- 廃棄申請は廃棄管理タスクで受付→見積→発注→検収→完了の5ステップで処理する

- 執行モーダルで原本ドキュメント登録・テンプレート出力（検収書・資産除却届）を行う

点検・保守

業務概要

医療機器の定期点検（日常点検・定期点検）と、メーカーによる保守点検を管理する業務。点検メニューの作成、資産への点検タスク登録、点検実施、結果記録、メーカー保守結果の登録を行う。

業務フロー（院内点検）

┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐

│ 点検メニュ│───→│ 資産への  │───→│ 点検準備  │───→│ 点検実施  │───→│ 結果記録  │

│ ー作成   │    │ タスク登録│    │(データDL) │    │(チェック │    │(PDF出力) │

│          │    │          │    │          │    │ リスト)  │    │          │

└──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘

業務ルール

- 点検種別は日常点検と定期点検の2種類

- 使用タイミングは使用前・使用中・使用後から選択

- 点検結果は合格・再点検・修理申請の3段階で判定する

- 修理申請判定の場合は修理申請フローへ連携する

- メーカー保守では報告書PDFと費用明細（部品交換・作業費等）を登録する

- 保守契約はタスク管理の保守契約管理タブで一元管理する

修理

業務概要

機器の故障発生時に臨床スタッフが修理申請を行い、ME技師やSHIP側が修理対応を管理する業務。申請から完了までの全工程をタスクとして追跡する。

業務フロー

┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐

│ 修理申請  │───→│ 受付     │───→│ 見積依頼  │───→│ 見積登録  │───→│ 発注     │

│(臨床ｽﾀｯﾌ │    │(ME技師)  │    │(業者へ)  │    │(PDF     │    │ ・引取   │

│ が起票)  │    │          │    │          │    │ アップ)  │    │          │

└──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘

│

┌──────────┐

│ 完了登録  │

│(報告書  │

│ 登録)   │

└──────────┘

業務ルール

- 修理申請は登録済み資産（QRスキャン）と未登録機器（手動入力）の両方に対応する

- 申請Noは REP-YYYYMMDD-NNN 形式で自動採番する

- 代替機器の要望（不要/必要/依頼済み）を申請時に選択できる

- 修理タスクは受付→見積依頼→見積登録→発注・引取→完了登録の5ステップで管理する

- 各ステップでPDFドキュメント（見積書・発注書・工事報告書・引渡書等）を登録する

貸出

業務概要

院内の共用医療機器の貸出・返却をQRコードでリアルタイムに管理する業務。また、他施設からの機器借用についても借用タスクとして管理する。

業務フロー（院内貸出）

┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐

│ 在庫確認  │───→│ QRスキャン│───→│ 貸出処理  │───→│ 返却処理  │

│(カテゴリ │    │(機器特定)│    │(スタッフ │    │(QRスキャン│

│ 別一覧)  │    │          │    │ +期日設定)│    │ で返却)  │

└──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘

業務ルール

- 貸出対象機器はカテゴリ別（ポンプ・モニタ・呼吸器等）に管理する

- 貸出時はスタッフIDで借用者を特定し、返却期日を設定する

- 返却期日超過の機器を管理画面で把握できる

- 借用タスクは承認→契約登録→日程調整→納品確認→返却処理の5ステップで管理する

棚卸し

業務概要

定期的に資産の実在確認を行い、原本データとの差異を検出する業務。設置場所の変更や廃棄済み機器を発見した場合は、そのまま移動申請・廃棄申請に連携する。

業務ルール

- 棚卸しステータスは未確認・在庫OK・設置場所変更・廃棄済み・要確認の5種類

- 設置場所変更を検出した場合は棟・階・部門・部署・室名の変更を入力し、移動申請モーダルへ連携する

- 廃棄済みを確認した場合は廃棄理由を入力し、廃棄申請モーダルへ連携する

- 棚卸し結果はExcelエクスポートに対応する

- 進捗（確認済み/未確認）をリアルタイムで表示する

マスタ管理

業務概要

システム全体で使用するマスタデータの登録・更新・削除を行う業務。

| マスタ種別 | 管理内容 | 特記事項 |
| --- | --- | --- |
| SHIP施設マスタ | 病院・施設の基本情報 | 施設コード・名称・住所・病床数等 |
| SHIP資産マスタ | 資産分類の階層構造 | Category→大分類→中分類→品目→メーカー→型式 |
| SHIP部署マスタ | 部門・部署・諸室区分 | 2テーブル構成（部署+諸室区分） |
| 個別施設マスタ | 施設内の旧→新場所マッピング | リモデル時の移設先自動設定に使用 |
| 業者マスタ | 取引業者の連絡先情報 | インボイス番号・担当者・連絡先 |
| ユーザー管理 | システムユーザーとロール | SHIP側/病院側の6ロール |
| ドキュメントマスタ | テンプレート・帳票 | PDFアップロード |

横断的な業務ルール

データ階層

本システムでは以下の階層構造を持つデータを取り扱う。フィルター選択時は親子関係に基づいて連動する。

- 設置場所階層: 施設 → 棟 → 階 → 部門 → 部署 → 室名

- 資産分類階層: Category → 大分類 → 中分類 → 品目 → メーカー → 型式

- 共通マスタ階層: 部門名 → 部署名 → 諸室区分① → 諸室区分②

フィルター連動ルール

- 子フィルター選択時に親フィルターを自動設定する（例: 品目選択 → 中分類・大分類・Categoryを自動設定）

- 親フィルター変更時に子フィルターの値を検証し、無効な場合はクリアする

- 子フィルターの選択肢は親の選択値に基づいて動的に絞り込む

QRコード体系

- QRコードはアルファ1文字 + 2桁コード + 5桁連番で構成する

- QRラベルのテンプレートは複数サイズ（12x12, 12x24, 18x18, 18x24, 24x24, 24x32mm）に対応する

- QRコードは資産の個体識別キーとして全業務で使用する

ドキュメント管理

- 見積書・発注書・検収書・報告書等はPDF形式で保存する

- 保存形式として電子取引・スキャナ保存・未指定を選択できる

- テンプレート出力として見積依頼リスト・検収書・資産除却届に対応する

原本リスト管理

- 原本リストはシステムにおける資産の正本データである

- 原本リストへのレコード追加は検収完了（購入系）または執行モーダルから行う

- 原本リストのレコード削除は廃棄執行モーダルから行う

- 原本リストのレコード更新は移動執行モーダルから行う

- 編集リストは原本リストの作業用コピーであり、編集リストの変更は原本に影響しない

用語定義

| 用語 | 定義 |
| --- | --- |
| SHIP | 本システムの運営主体側。コンサルタント・営業等が所属する |
| 原本リスト | システム上の資産正本データ。各種申請の執行結果が反映される |
| 編集リスト | 原本リストのスナップショットを基にした作業用リスト。見積依頼ワークフローに使用する |
| リモデル | 病院の移転新築に伴う資産の再配置・更新・廃棄等の一連の業務 |
| 個体管理 | QRコードで個々の機器を識別して管理すること |
| 見積依頼グループ | 複数の購入申請をまとめて業者に見積依頼する単位 |
| RFQ | Request for Quotation（見積依頼）の略。見積依頼グループのこと |
| OCR | Optical Character Recognition。見積書PDFから明細データを自動抽出する機能 |
| 登録区分 | 見積明細の分類。A表紙/B明細代表/C個体管理/D付属品/E役務/F値引きの6種 |
| 価格按分 | 親品目の金額を子品目に定価比率で配分する計算処理 |
| 個別施設マスタ | 施設内の現状場所→新居場所のマッピング定義。移設時に自動適用される |
| Category | 資産分類の最上位階層。ME機器・什器備品・情報システム等の区分 |